**Количество аварийных ограничений за 2024 год (ООО «НРСК-СИБИРЬ»)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Аварии всего, шт | В т.ч. из-за ошибок персонала | Инциденты, шт | Недоотпуск,  тыс. кВт\*ч |
| I квартал | *1* | *0* | *0* | *4,147* |
| II квартал | *0* | *0* | *0* | *0* |
| III квартал | *1* | *0* | *0* | *1,532* |
| IV квартал |  |  |  |  |
| Всего за 2024 г. | *1* | *0* | *0* | *5,679* |

Аварийные ограничения (отключения) в границах зоны деятельности ООО «НРСК-СИБИРЬ» в 1-м квартале 2024 года составили недоотпуск э/э *4,147* кВт\*ч.

Аварийных ограничений (отключений) в границах зоны деятельности ООО «НРСК-СИБИРЬ» в 2-м квартале 2024 года не было.

Аварийные ограничения (отключения) в границах зоны деятельности ООО «НРСК-СИБИРЬ» в 3-м квартале 2024 года составили недоотпуск э/э *1,532* кВт\*ч.