| Наименование объекта | Дата отключения | Дата ввода в работу | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ-10кВ, ПС Воинская – ТП-4355 | 29.02.2024, 16.00 | 29.02.2024, 22.40 | Отключение произошло из-за отсутствия напряжения в точках присоединения к вышестоящей сетевой организации (АО "РЭС") |