Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ООО «НРСК-СИБИРЬ» за 2024 год (с разбивкой по месяцам)

| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт |  | Дата вывода из ремонта |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |  |
| Январь 2024 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |  |  |  |  |
| Февраль 2024 |  |  |  |  |  |
| КЛ-10кВ, ПС Воинская – ТП-4355 |  | 29.02.2024 16:00 |  | 29.02.2024 22:40 | Отключение произошло из-за отсутствия напряжения в точках присоединения к вышестоящей сетевой организации (АО "РЭС") |
| Март 2024 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |  |  |  |  |
| Апрель 2024 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |  |  |  |  |
| Май 2024 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |  |  |  |  |
| Июнь 2024 | Вывода в ремонт электросетевого оборудования с отключением потребителей не было. |  |  |  |  |
| Июль 2024 |  |  |  |  |  |
| КТПН-1К КТПН-2К | 22.07.2024 10:00 | 22.07.2024 10:23 | 22.07.2024 16:00 | 22.07.2024 15:41 | Плановый ремонт |
| ВЛ 10 кВ Ф.3 ПС 110 кВ Барлак |  | 23.07.2024 16:30 |  | 23.07.2024 18:40 | Аварийная замена опоры |
| Август 2024 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| Октябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь 2024 |  |  |  |  |  |
| Декабрь 2024 |  |  |  |  |  |