## итог на сайт
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ООО "НРСК-СИБИРЬ"
Состав работ | Стоимость/ед., с НДС (без учета ТМЦ)
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Демонтаж автоматического выключателя | 1000
Демонтаж рубильника РПС на 250-400 А | 1000
Демонтаж главного рубильника на 600-1500 А | 1000
Демонтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 2300
Демонтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 3800
Демонтаж силового трансформатора до 630 кВА (с учетом техники) | 26000
Демонтаж силового трансформатора до 400 кВА (с учетом техники) | 23000
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Монтаж рубильника РПС на 250-400 А | 1500
Монтаж главного рубильника на 600-1500 А | 1800
Монтаж автоматического выключателя | 3000
Монтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 3600
Монтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 8700
Монтаж силового трансформатора до 400 кВА | 30000
Монтаж силового трансформатора до 630 кВА | 28000
Монтаж трансформатора напряжения 6-10 кВ | 12000
ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ
Замена автоматического выключателя на аналогичный из материала заказчика | 3000
Замена предохранителей ПН-2, ППН (1 шт.) (без стоимости материалов) | 1500
Замена предохранителей ПН-2, ППН (2 шт.) (без стоимости материалов) | 1800
Замена предохранителей ПН-2, ППН (3 шт.) (без стоимости материалов) | 1800
Замена разъединителя на выключатель нагрузки (ВН, ВНА) | 15000
Замена опорного изолятора 0,4 кВ | 1300
Замена проходного изолятора 0,4 кВ | 1400
Замена опорного изолятора 6-10 кВ | 4100
Замена проходного изолятора 6-10 кВ | 4100
Замена разрядника или ограничителя перенапряжения (ОПН) | 3220
Замена предохранителей ПКТ 6-10кВ (1 шт.) | 2300
РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Доливка масла в трансформатор мощностью 250-630 кВА | 25000
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
МОНТАЖ МУФТ
Монтаж концевой муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 10350
Монтаж концевой муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 5750
Монтаж соединительной муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 15000
Монтаж соединительной муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 8050
НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ МУФТЫ
Надзор за состоянием концевой муфты кабельной линии 10 кВ в ТП (РП) во время определения места повреждения КЛ сторонней организацией | 2000
ПРОКОЛ КАБЕЛЯ
Прокол кабеля с использованием Ножниц гидравлических помповых изолированных (НГПИ) | 2000
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
УСТАНОВКА ОПОР
Установка ж/б опоры (0,4-10кВ) одностоечной с арматурой и заземлением | 6000
Установка ж/б опоры Анкерной с арматурой и заземлением | 7600
Установка ж/б опоры Анкерной с укосом, арматурой и заземлением | 9000
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОВ ВЛ-6-10 кВ
Ревизия разъединителей РЛНД - 10 кВ | 7600
Монтаж разъединителя РЛНД 6/10 кВ на опоре | 21000
Монтаж провода СИП-3 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 6500
Монтаж провода СИП-3 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 8500
Монтаж провода СИП-3 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 9000
Монтаж провода А, АС (пролет между опорами 40 м, с установкой арматуры) | 10000
МОНТАЖ ПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ВЛ-0,4 кВ
Монтаж провода СИП2, СИП4- 2*16-25мм2(пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 5000
Монтаж провода СИП2, СИП4- 4*16-25мм2 (пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 6000
Монтаж провода СИП-4 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7000
Монтаж провода СИП-4 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7000
Монтаж провода СИП-4 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7600
Монтаж прокалывающего зажима (подключение ответвлений от ВЛ к вводу в здание) | 500
Замена ввода ВЛ-0,4 кВ в частный жилой дом | 5500
ДЕМОНТАЖ ОТВЕТВЛЕНИЙ
Демонтаж ответвлений от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание (с подъемом на опору) | 4025
ПОДЪЕМ НА ОПОРУ
Подъем на опору | 3500
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов и техники
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию | договорная
Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя | договорная
Производство оперативных переключений (продолжительностью не более 1 час) | 4000
Проверка фазировки одного кабеля 0,4 кВ | 4000
Проверка фазировки одного кабеля 6-10 кВ | 6000
Наладка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП)*** | 80000
Выезд бригады на место проведения работ | 8000
Установка укоса без учета стоимости спецтехники и материалов | 6000
Проверка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП) | 18000
Энергетическое обследование объектов электросетевого хозяйства потребителей | договорная
Монтаж светильника уличного освещения | 2300
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "НРСК-СИБИРЬ"
СОГЛАСОВАНИЯ
Согласование выноса трасс воздушных и кабельных линий (ВЛ и КЛ) 0,4-10кВ из пятна застроек | 5000
Согласование маршрутов транспортных средств, пересекающих воздушные линии электропередачи | 8000
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "НРСК-СИБИРЬ" на топооснове для объектов, протяженностью более 500м, масштаб 1:500 | 8000
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "НРСК-СИБИРЬ" на топооснове для объектов, протяженностью до 500м, масштаб 1:500 | 5000
Согласование проектной документации по сближению и пересечению инженерных коммуникаций с объектами ООО "НРСК-СИБИРЬ", рассмотрение проектов производства работ в охранных зонах | 5000
Согласование в размещении элементов благоустройства в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ) (пешеходных дорожек, автомобильных проездов, установка заборов, шлагбаумов, объектов озеленения и др.) | 5000
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (за 1 опору) | 200
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) (за 1 опору) | 100
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) | 300
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) | 150
ДОПУСК ПЕРСОНАЛА И БРИГАД
Допуск персонала для работы в электроустановках ООО "НРСК-СИБИРЬ" (с выездом) | 7000
Допуск к работам и надзор за производством работ в электроустановках ООО "НРСК-СИБИРЬ" (с выездом) | 8000
Допуск к работам и надзор за производством работ в охранной зоне электроустановок ООО "НРСК-СИБИРЬ" (с выездом) | 10000
Допуск персонала для работы в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП, с выездом) | 10000
Контроль за деятельностью сторонних организаций при проведении работ в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП) по инициативе Заявителя | 8000
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Подготовка ТУ, определяющих принадлежность, техническую возможность, объем ориентировочных работ, связанных с переустройством принадлежащих ООО "НРСК-СИБИРЬ" сетей напряжением 0,4-10кВ | 21000
Составление условий по выносу или сохранности воздушных или кабельных линий (ВЛ или КЛ) в зоне строительства и благоустройства | 21000
Проектные работы | договорная
Расчет электрических нагрузок и токов короткого замыкания (КЗ) для заявителей, желающих заключить договор на технологическое присоединение | 15000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Электромонтажные работы наружных сетей | договорная
ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Испытание кабельной линии 0,4-6-10 кВ | 10000
Испытание силовых трансформаторов 6-10 кВ | 19000
Испытание изоляции масляных выключателей 6-10 кВ | 13000
Испытание изоляции секции шин 6-10 кВ | 8000
Испытание одной ячейки для выявления дефектов | 9500
Испытание вентильных разрядников 6-10 кВ | 9500
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (КЛ) мегаомметром | 7000
Измерение сопротивления контура заземления | 11500
Измерение тока короткого замыкания (КЗ) или сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 кВ | 11000
Замер сопротивления металлосвязи | 13000
Определение места повреждения кабельных линий (КЛ) | 25000
Уточнение места повреждения кабельной линии (КЛ) | 7000
Уточнение кабельной линии (КЛ) в котловане | 9000
Испытание кабельной линии (КЛ) Указателем повреждения кабелей (УПК) | 7000
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) до 500м | 15000
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) свыше 500м | 23000
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКСОВ УЧЕТА
Установка 1 фазного прибора учета прямого включения | 12000
Установка 3 фазного прибора учета прямого включения | 28000
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения | 30000
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения с трансформаторами тока (ТТ) | 41000
Замена трансформаторов тока (ТТ) | 11000
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД, одиночное устройство) | 36000
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД на несколько приборов учета) | 51000
Программирование приборов учета (ПУ) | 2500
Проверка схемы индивидуального комплекса учета | 3000

## ПСК (2)
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Состав работ | Стоимость/ед., с НДС (без учета ТМЦ) |  |  |  |  | НЭЛСИ | ПСК | в прайс | кол-во
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Демонтаж автоматического выключателя | 1000
Демонтаж рубильника РПС на 250-400 А | 1000
Демонтаж главного рубильника на 600-1500 А | 1000
Демонтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 2300
Демонтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 3800
Демонтаж силового трансформатора до 630 кВА (с учетом техники) | 26000
Демонтаж силового трансформатора до 400 кВА (с учетом техники) | 23000
0
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | 0
Монтаж рубильника РПС на 250-400 А | 1500
Монтаж главного рубильника на 600-1500 А | 1800
Монтаж автоматического выключателя | 3000
Монтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 3600
Монтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 8700
Монтаж силового трансформатора до 400 кВА | 30000
Монтаж силового трансформатора до 630 кВА | 28000
Монтаж трансформатора напряжения 6-10 кВ | 12000
ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ | 0
Замена автоматического выключателя на аналогичный из материала заказчика | 3000
Замена предохранителей ПН-2, ППН (1 шт.) (без стоимости материалов) | 1500
Замена предохранителей ПН-2, ППН (2 шт.) (без стоимости материалов) | 1800
Замена предохранителей ПН-2, ППН (3 шт.) (без стоимости материалов) | 1800
Замена разъединителя на выключатель нагрузки (ВН, ВНА) | 15000
Замена опорного изолятора 0,4 кВ | 1300
Замена проходного изолятора 0,4 кВ | 1400
Замена опорного изолятора 6-10 кВ | 4100
Замена проходного изолятора 6-10 кВ | 4100
Замена разрядника или ограничителя перенапряжения (ОПН) | 3220
Замена предохранителей ПКТ 6-10кВ (1 шт.) | 2300
0
РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ | 0
Доливка масла в трансформатор мощностью 250-630 кВА | 25000
0
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ | 0
2.1 МОНТАЖ МУФТ | 0
Монтаж концевой муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 10350
Монтаж концевой муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 5750
Монтаж соединительной муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 15000 | НЭЛСИ |  | 15000 |  | 10000 |  | 15000 | 1 | 15000
Монтаж соединительной муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 8050
НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ МУФТЫ
Надзор за состоянием концевой муфты кабельной линии 10 кВ в ТП (РП) во время определения места повреждения КЛ сторонней организацией | 2000 | ПСК |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1 | 2000
ПРОКОЛ КАБЕЛЯ
Прокол кабеля с использованием Ножниц гидравлических помповых изолированных (НГПИ) | 2000 | НЭЛСИ |  | 2000 |  | 2070 |  | 2000 | 1 | 2000
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
УСТАНОВКА ОПОР
Установка ж/б опоры (0,4-10кВ) одностоечной с арматурой и заземлением | 6000
Установка ж/б опоры Анкерной с арматурой и заземлением | 7600
Установка ж/б опоры Анкерной с укосом, арматурой и заземлением | 9000
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОВ ВЛ-6-10 кВ
Ревизия разъединителей РЛНД - 10 кВ | 7600
Монтаж разъединителя РЛНД 6/10 кВ на опоре | 21000
Монтаж провода СИП-3 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 6500
Монтаж провода СИП-3 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 8500
Монтаж провода СИП-3 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 9000
Монтаж провода А, АС (пролет между опорами 40 м, с установкой арматуры) | 10000
МОНТАЖ ПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ВЛ-0,4 кВ
Монтаж провода СИП2, СИП4- 2*16-25мм2(пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 5000
Монтаж провода СИП2, СИП4- 4*16-25мм2 (пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 6000
Монтаж провода СИП-4 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7000
Монтаж провода СИП-4 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7000
Монтаж провода СИП-4 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7600
Монтаж прокалывающего зажима (подключение ответвлений от ВЛ к вводу в здание) | 500
Замена ввода ВЛ-0,4 кВ в частный жилой дом | 5500
ДЕМОНТАЖ ОТВЕТВЛЕНИЙ
Демонтаж ответвлений от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание (с подъемом на опору) | 4025
ПОДЪЕМ НА ОПОРУ
Подъем на опору | 3500 | ПСК | 2 шт | 7000 |  |  | 4025 | 3500 | 2 | 7000
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов и техники
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию | договорная | нэлси | [7 empty] | 0
Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя | договорная | ПСК | [7 empty] | 0
Производство оперативных переключений (продолжительностью не более 1 час) | 4000 | ПСК |  | 4000 |  |  | 4600 | 4000 | 1 | 4000
Проверка фазировки одного кабеля 0,4 кВ | 4000 | ПСК |  | 4000 |  |  | 4025 | 4000 | 1 | 4000
Проверка фазировки одного кабеля 6-10 кВ | 6000 | нэлси+ПСК |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 1 | 6000
Наладка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП)*** | 80000
Выезд бригады на место проведения работ | 8000 | нэлси+ПСК | 2 шт | 16000 |  | 5750 | 5750 | 8000 | 1 | 8000
Установка укоса без учета стоимости спецтехники и материалов | 6000
Проверка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП) | 18000 | ПСК |  | 18000 |  |  |  | 18000 | 1 | 18000
Энергетическое обследование объектов электросетевого хозяйства потребителей | договорная
Монтаж светильника уличного освещения | 2300
0
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "Промышленная сетевая компания" | 0
СОГЛАСОВАНИЯ | 0
Согласование выноса трасс воздушных и кабельных линий (ВЛ и КЛ) 0,4-10кВ из пятна застроек | 5000
Согласование маршрутов транспортных средств, пересекающих воздушные линии электропередачи | 8000
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "Промышленная сетевая компания" на топооснове для объектов, протяженностью более 500м, масштаб 1:500 | 8000
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "Промышленная сетевая компания" на топооснове для объектов, протяженностью до 500м, масштаб 1:500 | 5000
Согласование проектной документации по сближению и пересечению инженерных коммуникаций с объектами ООО "Промышленная сетевая компания", рассмотрение проектов производства работ в охранных зонах | 5000
Согласование в размещении элементов благоустройства в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ) (пешеходных дорожек, автомобильных проездов, установка заборов, шлагбаумов, объектов озеленения и др.) | 5000
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Заключение прямого договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (физические лица) | #VALUE!
Заключение прямого договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (юридические лица) | #VALUE!
Изготовление дубликатов документов по технологическому присоединению (юридические лица) | 1150
Изготовление дубликатов и копий документов по технологическому присоединению (физические лица) | 1150
Переоформление Актов об осуществлении технологического присоединения (АТП) | 1150
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (за 1 опору) | 200
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) (за 1 опору) | 100
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) | 300
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) | 150
ДОПУСК ПЕРСОНАЛА И БРИГАД
Допуск персонала для работы в электроустановках ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 7000 | ПСК |  | 7000 |  |  | 8050 | 7000 | 1 | 7000
Допуск к работам и надзор за производством работ в электроустановках ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 8000 | ПСК |  | 8000 |  |  | 9200 | 8000 | 1 | 8000
Допуск к работам и надзор за производством работ в охранной зоне электроустановок ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 10000
Допуск персонала для работы в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП, с выездом) | 10000
Контроль за деятельностью сторонних организаций при проведении работ в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП) по инициативе Заявителя | 8000
ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Подготовка ТУ, определяющих принадлежность, техническую возможность, объем ориентировочных работ, связанных с переустройством принадлежащих ООО "Промышленная сетевая компания" сетей напряжением 0,4-10кВ | 21000
Составление условий по выносу или сохранности воздушных или кабельных линий (ВЛ или КЛ) в зоне строительства и благоустройства | 21000
Проектные работы | договорная
Расчет электрических нагрузок и токов короткого замыкания (КЗ) для заявителей, желающих заключить договор на технологическое присоединение | 15000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Электромонтажные работы наружных сетей | договорная
ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Испытание кабельной линии 0,4-6-10 кВ | 10000 | ПСК | 3 шт | 30000 |  |  | 34500 | 10000 | 3 | 30000
Испытание силовых трансформаторов 6-10 кВ | 19000 | [6 empty] | 8000
Испытание изоляции масляных выключателей 6-10 кВ | 13000 | [6 empty] | 7000
Испытание изоляции секции шин 6-10 кВ | 8000 | ПСК | 2 шт | 16000 |  |  | 36800 | 8000 | 2 | 16000
Испытание одной ячейки для выявления дефектов | 9500
Испытание вентильных разрядников 6-10 кВ | 9500
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (КЛ) мегаомметром | 7000 | ПСК | 3 шт | 21000 |  |  | 72450 | 7000 | 3 | 21000
Измерение сопротивления контура заземления | 11500
Измерение тока короткого замыкания (КЗ) или сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 кВ | 11000
Замер сопротивления металлосвязи | 13000
Определение места повреждения кабельных линий (КЛ) | 25000 | ЭТЛ НСК |  | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | 1 | 25000
Уточнение места повреждения кабельной линии (КЛ) | 7000 | ЭТЛ НСК | [7 empty] | 0
Уточнение кабельной линии (КЛ) в котловане | 9000
Испытание кабельной линии (КЛ) Указателем повреждения кабелей (УПК) | 7000 | нэлси |  | 7000 |  | 6900 |  | 7000 | 1 | 7000
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) до 500м | 15000
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) свыше 500м | 23000
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКСОВ УЧЕТА
Установка 1 фазного прибора учета прямого включения | 12000
Установка 3 фазного прибора учета прямого включения | 28000
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения | 30000
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения с трансформаторами тока (ТТ) | 41000
Замена трансформаторов тока (ТТ) | 11000
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД, одиночное устройство) | 36000
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД на несколько приборов учета) | 51000
Программирование приборов учета (ПУ) | 2500
Проверка схемы индивидуального комплекса учета | 3000
Земельные работы (разработка котлована, устройство подстилающего слоя из песка, укладка кирпича, закрытие котлована) и материалы | [5 empty] | 83220 |  | 83220 | 1 | 83220
188000
|  |  |  | 107940 | НЭЛСИ |  | 206400 | 232720 |  | 263220

## ПСК
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Состав работ | Стоимость/ед., с НДС (без учета ТМЦ) |  |  |  |  | НЭЛСИ | ПСК | в прайс | кол-во
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Демонтаж автоматического выключателя | 977.5
Демонтаж рубильника РПС на 250-400 А | 690
Демонтаж главного рубильника на 600-1500 А | 690
Демонтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 2300
Демонтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 3795
Демонтаж силового трансформатора до 630 кВА (с учетом техники) | 24150
Демонтаж силового трансформатора до 400 кВА (с учетом техники) | 21850
0
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | 0
Монтаж рубильника РПС на 250-400 А | 1150
Монтаж главного рубильника на 600-1500 А | 1610
Монтаж автоматического выключателя | 2875
Монтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 3565
Монтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 8625
Монтаж силового трансформатора до 400 кВА | 28750
Монтаж силового трансформатора до 630 кВА | 31050
Монтаж трансформатора напряжения 6-10 кВ | 11500
0
ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ | 0
Замена автоматического выключателя на аналогичный из материала заказчика | 2875
Замена предохранителей ПН-2, ППН (1 шт.) (без стоимости материалов) | 1380
Замена предохранителей ПН-2, ППН (2 шт.) (без стоимости материалов) | 1610
Замена предохранителей ПН-2, ППН (3 шт.) (без стоимости материалов) | 1725
Замена разъединителя на выключатель нагрузки (ВН, ВНА) | 14375
Замена опорного изолятора 0,4 кВ | 1265
Замена проходного изолятора 0,4 кВ | 1380
Замена опорного изолятора 6-10 кВ | 4025
Замена проходного изолятора 6-10 кВ | 4025
Замена разрядника или ограничителя перенапряжения (ОПН) | 3220
Замена предохранителей ПКТ 6-10кВ (1 шт.) | 2300
0
РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ | 0
Ревизия трансформатора до 630 кВА | #VALUE!
Ревизия трансформатора 630 кВА и более | #VALUE!
Ревизия сухих трансформаторов | #VALUE!
Доливка масла в трансформатор мощностью 250-630 кВА | 23000
0
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ | 0
2.1 МОНТАЖ МУФТ | 0
Монтаж концевой муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 10350
Монтаж концевой муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 5750
Монтаж соединительной муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 15000 | НЭЛСИ |  | 15000 |  | 10000 |  | 15000 | 1 | 15000
Монтаж соединительной муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 8050
0
2.2 НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ МУФТЫ | 0
Надзор за состоянием концевой муфты кабельной линии 10 кВ в ТП (РП) во время определения места повреждения КЛ сторонней организацией | 2000 | ПСК |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1 | 2000
0
2.3 ПРОКОЛ КАБЕЛЯ | 0
Прокол кабеля с использованием Ножниц гидравлических помповых изолированных (НГПИ) | 2000 | НЭЛСИ |  | 2000 |  | 2070 |  | 2000 | 1 | 2000
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов | 0
0
3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ | 0
3.1 УСТАНОВКА ОПОР | 0
Установка ж/б опоры (0,4-10кВ) одностоечной с арматурой и заземлением | 5750
Установка ж/б опоры Анкерной с арматурой и заземлением | 7475
Установка ж/б опоры Анкерной с укосом, арматурой и заземлением | 8050
0
3.2 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОВ ВЛ-6-10 кВ | 0
Ревизия разъединителей РЛНД - 10 кВ | 7475
Монтаж разъединителя РЛНД 6/10 кВ на опоре | 20700
Монтаж провода СИП-3 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 6325
Монтаж провода СИП-3 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 8050
Монтаж провода СИП-3 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 8625
Монтаж провода А, АС (пролет между опорами 40 м, с установкой арматуры) | 9200
0
3.3 МОНТАЖ ПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ВЛ-0,4 кВ | 0
Монтаж провода СИП2, СИП4- 2*16-25мм2(пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 4600
Монтаж провода СИП2, СИП4- 4*16-25мм2 (пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 5750
Монтаж провода СИП-4 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 6325
Монтаж провода СИП-4 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 6900
Монтаж провода СИП-4 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7475
Монтаж прокалывающего зажима (подключение ответвлений от ВЛ к вводу в здание) | 287.5
Замена ввода ВЛ-0,4 кВ в частный жилой дом | 4600
0
3.4 ДЕМОНТАЖ ОТВЕТВЛЕНИЙ | 0
Демонтаж ответвлений от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание (с подъемом на опору) | 4025
0
3.5 ПОДЪЕМ НА ОПОРУ | 0
Подъем на опору | 3500 | ПСК | 2 шт | 7000 |  |  | 4025 | 3500 | 2 | 7000
0
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов и техники | 0
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | 0
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию | от 7000 | нэлси | [7 empty] | 0
Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя | от 7000 | ПСК | [7 empty] | 0
Производство оперативных переключений (продолжительностью не более 1 час) | 4000 | ПСК |  | 4000 |  |  | 4600 | 4000 | 1 | 4000
Проверка фазировки одного кабеля 0,4 кВ | 4000 | ПСК |  | 4000 |  |  | 4025 | 4000 | 1 | 4000
Проверка фазировки одного кабеля 6-10 кВ | 6000 | нэлси+ПСК |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 1 | 6000
Наладка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП)*** | 74750
Выезд бригады на место проведения работ | 8000 | нэлси+ПСК | 2 шт | 16000 |  | 5750 | 5750 | 8000 | 1 | 8000
Установка укоса без учета стоимости спецтехники и материалов | 5175
Проверка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП) | 18000 | ПСК |  | 18000 |  |  |  | 18000 | 1 | 18000
Энергетическое обследование объектов электросетевого хозяйства потребителей | #VALUE!
Монтаж светильника уличного освещения | 2300
0
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов | 0
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "Промышленная сетевая компания" | 0
5.1 СОГЛАСОВАНИЯ | 0
Согласование выноса трасс воздушных и кабельных линий (ВЛ и КЛ) 0,4-10кВ из пятна застроек | 2875
Согласование маршрутов транспортных средств, пересекающих воздушные линии электропередачи | 6900
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "Промышленная сетевая компания" на топооснове для объектов, протяженностью более 500м, масштаб 1:500 | 6900
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "Промышленная сетевая компания" на топооснове для объектов, протяженностью до 500м, масштаб 1:500 | 3450
Согласование проектной документации по сближению и пересечению инженерных коммуникаций с объектами ООО "Промышленная сетевая компания", рассмотрение проектов производства работ в охранных зонах | 3450
Согласование в размещении элементов благоустройства в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ) (пешеходных дорожек, автомобильных проездов, установка заборов, шлагбаумов, объектов озеленения и др.) | 3450
0
5.2 ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ | 0
Заключение прямого договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (физические лица) | #VALUE!
Заключение прямого договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (юридические лица) | #VALUE!
Изготовление дубликатов документов по технологическому присоединению (юридические лица) | 1150
Изготовление дубликатов и копий документов по технологическому присоединению (физические лица) | 1150
Переоформление Актов об осуществлении технологического присоединения (АТП) | 1150
0
5.3 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ | 0
Аренда комплектной трансформаторной подстанции (КТПн для строительных механизмов) | #VALUE!
Аренда трансформаторов | #VALUE!
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (за 1 опору) | 178.25
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) (за 1 опору) | 86.25
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) | 241.5
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) | 120.75
0
5.4 ДОПУСК ПЕРСОНАЛА И БРИГАД | 0
Допуск персонала для работы в электроустановках ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 7000 | ПСК |  | 7000 |  |  | 8050 | 7000 | 1 | 7000
Допуск к работам и надзор за производством работ в электроустановках ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 8000 | ПСК |  | 8000 |  |  | 9200 | 8000 | 1 | 8000
Допуск к работам и надзор за производством работ в охранной зоне электроустановок ООО "Промышленная сетевая компания" (с выездом) | 9200
Допуск персонала для работы в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП, с выездом) | 8050
Контроль за деятельностью сторонних организаций при проведении работ в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП) по инициативе Заявителя | 5750
0
5.5 ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ | 0
Подготовка ТУ, определяющих принадлежность, техническую возможность, объем ориентировочных работ, связанных с переустройством принадлежащих ООО "Промышленная сетевая компания" сетей напряжением 0,4-10кВ | 19550
Составление условий по выносу или сохранности воздушных или кабельных линий (ВЛ или КЛ) в зоне строительства и благоустройства | 17250
Проектные работы | #VALUE!
Расчет электрических нагрузок и токов короткого замыкания (КЗ) для заявителей, желающих заключить договор на технологическое присоединение | 10350
0
5.6 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 0
Электромонтажные работы наружных сетей | #VALUE!
0
6. ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ | 0
Испытание кабельной линии 0,4-6-10 кВ | 10000 | ПСК | 3 шт | 30000 |  |  | 34500 | 10000 | 3 | 30000
Испытание силовых трансформаторов 6-10 кВ | 18400 | [6 empty] | 8000
Испытание изоляции масляных выключателей 6-10 кВ | 11500 | [6 empty] | 7000
Испытание изоляции секции шин 6-10 кВ | 8000 | ПСК | 2 шт | 16000 |  |  | 36800 | 8000 | 2 | 16000
Испытание одной ячейки для выявления дефектов | 9200
Испытание вентильных разрядников 6-10 кВ | 9200
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (КЛ) мегаомметром | 7000 | ПСК | 3 шт | 21000 |  |  | 72450 | 7000 | 3 | 21000
Измерение сопротивления контура заземления | 10350
Измерение тока короткого замыкания (КЗ) или сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 кВ | 9200
Замер сопротивления металлосвязи | 11500
Определение места повреждения кабельных линий (КЛ) | 25000 | ЭТЛ НСК |  | 25000 |  |  | 25000 | 25000 | 1 | 25000
Уточнение места повреждения кабельной линии (КЛ) | 7000 | ЭТЛ НСК | [7 empty] | 0
Уточнение кабельной линии (КЛ) в котловане | 7475
Испытание кабельной линии (КЛ) Указателем повреждения кабелей (УПК) | 7000 | нэлси |  | 7000 |  | 6900 |  | 7000 | 1 | 7000
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) до 500м | 12650
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) свыше 500м | 19550
0
7. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКСОВ УЧЕТА | 0
Установка 1 фазного прибора учета прямого включения | 11840.4
Установка 3 фазного прибора учета прямого включения | 27807
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения | 29601
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения с трансформаторами тока (ТТ) | 40365
Замена трансформаторов тока (ТТ) | 10764
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД, одиночное устройство) | 35880
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД на несколько приборов учета) | 50232
Программирование приборов учета (ПУ) | 1725
Проверка схемы индивидуального комплекса учета | 2300
0
8. КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ | 0
Формирование и подача заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию | #VALUE!
Контроль за прохождением заявки, получением договора на технологическое присоединение, технических условий | #VALUE!
Анализ условий договора о технологического присоединения и технических условий на соответствие требованиям Заявителя и положениям действующего законодательства, в том числе в части обоснованности стоимости договора об осуществлении технологического присоединения | #VALUE!
Получение акта о выполнении технических условий от сетевой организации (по желанию Заявителя) | #VALUE!
Формирование и подача заявки на оформление Акта об осуществлении технологического присоединении (при новом технологическом присоединении и при переоформлении документов на технологическое присоединение) | #VALUE!
Проведение аудита договора о подключении (технологическом присоединении) на предмет выявления несоответствия действующему законодательству в сфере электроснабжения | #VALUE!
0
9. ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ | 0
Правовой аудит договоров | #VALUE!
Правовые заключения по перспективам судебных процессов | #VALUE!
Подготовка стратегии и тактики введения судебного дела | #VALUE!
Правовая экспертиза обращений хозяйствующих субъектов | #VALUE!
Подготовка различных документов (договоров, писем, претензий, обращений) | #VALUE!
Комплексная оценка рисков | #VALUE!
Квалифицированная юридическая помощь по иным вопросам | #VALUE!
0
10. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ | 0
Консультации в части ТОиР (составления графиков эксплуатации, поопорных и однолинейных схем ОЭСХ) | #VALUE!
Энергетическое обследование ОЭСХ (оценка фактического состояния) | #VALUE!
Консультации в части модернизации оборудования | #VALUE!
Консультации в части выбора производителей электротехнической продукции | #VALUE!
Консультации в части сдачи ОЭСХ в РЭС и Ростехнадзор | #VALUE!
0
11. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ/ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИЕЙ В ЧАСТИ УЧЕТА Э/Э | 0
Устная консультация | #VALUE!
Подготовка письменного ответа | #VALUE!
Полное сопровождение решения вопроса | #VALUE!
0
12. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОТНОСИТЕЛЬНО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 0
Устная консультация | #VALUE!
Подготовка письменного ответа | #VALUE!
Полное сопровождение решения вопроса | #VALUE!
0
13. КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАБОТЫ УК В ЧАСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 0
Устная консультация | #VALUE!
Подготовка письменного ответа | #VALUE!
Полное сопровождение решения вопроса | #VALUE!
Земельные работы (разработка котлована, устройство подстилающего слоя из песка, укладка кирпича, закрытие котлована) и материалы | [5 empty] | 83220 |  | 83220 | 1 | 83220
188000
|  |  |  | 107940 | НЭЛСИ |  | 206400 | 232720 |  | 263220

## НГСК
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Демонтаж автоматического выключателя | 850
Демонтаж рубильника РПС на 250-400 А | 600
Демонтаж главного рубильника на 600-1500 А | 600
Демонтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 2000
Демонтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 3300
Демонтаж силового трансформатора до 630 кВА (с учетом техники) | 21000
Демонтаж силового трансформатора до 400 кВА (с учетом техники) | 19000
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Монтаж рубильника РПС на 250-400 А | 1000
Монтаж главного рубильника на 600-1500 А | 1400
Монтаж автоматического выключателя | 2500
Монтаж разъединителя РВз 10/400 и РВз 10/630 в ячейке | 3100
Монтаж выключателя нагрузки (ВН, ВНА) | 7500
Монтаж силового трансформатора до 400 кВА | 25000
Монтаж силового трансформатора до 630 кВА | 27000
Монтаж трансформатора напряжения 6-10 кВ | 10000
ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ
Замена автоматического выключателя на аналогичный из материала заказчика | 2500
Замена предохранителей ПН-2, ППН (1 шт.) (без стоимости материалов) | 1200
Замена предохранителей ПН-2, ППН (2 шт.) (без стоимости материалов) | 1400
Замена предохранителей ПН-2, ППН (3 шт.) (без стоимости материалов) | 1500
Замена разъединителя на выключатель нагрузки (ВН, ВНА) | 12500
Замена опорного изолятора 0,4 кВ | 1100
Замена проходного изолятора 0,4 кВ | 1200
Замена опорного изолятора 6-10 кВ | 3500
Замена проходного изолятора 6-10 кВ | 3500
Замена разрядника или ограничителя перенапряжения (ОПН) | 2800
Замена предохранителей ПКТ 6-10кВ (1 шт.) | 2000
РЕВИЗИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Ревизия трансформатора до 630 кВА | от 17000
Ревизия трансформатора 630 кВА и более | от 21000
Ревизия сухих трансформаторов | от 20000
Доливка масла в трансформатор мощностью 250-630 кВА | 20000
ОБСЛУЖИВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
2.1 МОНТАЖ МУФТ
Монтаж концевой муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 9000
Монтаж концевой муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 5000
Монтаж соединительной муфты на кабеле выше 1 кВ (без учета стоимости материала) | 10000
Монтаж соединительной муфты на кабеле до 1 кВ (без учета стоимости материала) | 7000
2.2 НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ МУФТЫ
Надзор за состоянием концевой муфты кабельной линии 10 кВ в ТП (РП) во время определения места повреждения КЛ сторонней организацией | 2000
2.3 ПРОКОЛ КАБЕЛЯ
Прокол кабеля с использованием Ножниц гидравлических помповых изолированных (НГПИ) | 1800
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов
3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
3.1 УСТАНОВКА ОПОР
Установка ж/б опоры (0,4-10кВ) одностоечной с арматурой и заземлением | 5000
Установка ж/б опоры Анкерной с арматурой и заземлением | 6500
Установка ж/б опоры Анкерной с укосом, арматурой и заземлением | 7000
3.2 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОВ ВЛ-6-10 кВ
Ревизия разъединителей РЛНД - 10 кВ | 6500
Монтаж разъединителя РЛНД 6/10 кВ на опоре | 18000
Монтаж провода СИП-3 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 5500
Монтаж провода СИП-3 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7000
Монтаж провода СИП-3 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 7500
Монтаж провода А, АС (пролет между опорами 40 м, с установкой арматуры) | 8000
3.3 МОНТАЖ ПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ВЛ-0,4 кВ
Монтаж провода СИП2, СИП4- 2*16-25мм2(пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 4000
Монтаж провода СИП2, СИП4- 4*16-25мм2 (пролет между опорами 30 м, с установкой арматуры) | 5000
Монтаж провода СИП-4 35-50мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 5500
Монтаж провода СИП-4 70мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 6000
Монтаж провода СИП-4 95мм2 (пролет между опорами 35 м, с установкой арматуры) | 6500
Монтаж прокалывающего зажима (подключение ответвлений от ВЛ к вводу в здание) | 250
Замена ввода ВЛ-0,4 кВ в частный жилой дом | 4000
3.4 ДЕМОНТАЖ ОТВЕТВЛЕНИЙ
Демонтаж ответвлений от ВЛ-0,4кВ к вводу в здание (с подъемом на опору) | 3500
3.5 ПОДЪЕМ НА ОПОРУ
Подъем на опору | 3500
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов и техники
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию | от 7000
Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя | от 7000
Производство оперативных переключений (продолжительностью не более 1 час) | 4000
Проверка фазировки одного кабеля 0,4 кВ | 3500
Проверка фазировки одного кабеля 6-10 кВ | 5500
Наладка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП)*** | 65000
Выезд бригады на место проведения работ | 5000
Установка укоса без учета стоимости спецтехники и материалов | 4500
Проверка релейной защиты и автоматики отходящей ячейки в ТП (РП) | 17000
Энергетическое обследование объектов электросетевого хозяйства потребителей | от 5000
Монтаж светильника уличного освещения | 2000
Примечание: цена указана без учета стоимости материалов
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ООО "НГСК"
5.1 СОГЛАСОВАНИЯ
Согласование выноса трасс воздушных и кабельных линий (ВЛ и КЛ) 0,4-10кВ из пятна застроек | 2500
Согласование маршрутов транспортных средств, пересекающих воздушные линии электропередачи | 6000
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "НГСК" на топооснове для объектов, протяженностью более 500м, масштаб 1:500 | 6000
Согласование правильности нанесения коммуникаций ООО "НГСК" на топооснове для объектов, протяженностью до 500м, масштаб 1:500 | 3000
Согласование проектной документации по сближению и пересечению инженерных коммуникаций с объектами ООО "НГСК", рассмотрение проектов производства работ в охранных зонах | 3000
Согласование в размещении элементов благоустройства в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ) (пешеходных дорожек, автомобильных проездов, установка заборов, шлагбаумов, объектов озеленения и др.) | 3000
5.2 ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Заключение прямого договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (физические лица) | до 20000
Заключение прямого договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (юридические лица) | от 20000
Изготовление дубликатов документов по технологическому присоединению (юридические лица) | 1000
Изготовление дубликатов и копий документов по технологическому присоединению (физические лица) | 1000
Переоформление Актов об осуществлении технологического присоединения (АТП) | 1000
5.3 АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ
Аренда комплектной трансформаторной подстанции (КТПн для строительных механизмов) | от 30000
Аренда трансформаторов | от 15000
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (за 1 опору) | 155
Предоставление ВЛ 0,4 кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) (за 1 опору) | 75
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения сетей уличного освещения или камер видеонаблюдения без одновременного заключения договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) | 210
Предоставление ВЛ 6(10) кВ во временное ограниченное пользование для размещения уличного освещения или камер видеонаблюдения при одновременном заключении договора на оперативно-техническое обслуживание (ОТО) (стоимость взимается дополнительно к полной стоимости договора на ОТО) | 105
5.4 ДОПУСК ПЕРСОНАЛА И БРИГАД
Допуск персонала для работы в электроустановках ООО "НГСК" (с выездом) | 7000
Допуск к работам и надзор за производством работ в электроустановках ООО "НГСК" (с выездом) | 8000
Допуск к работам и надзор за производством работ в охранной зоне электроустановок ООО "НГСК" (с выездом) | 8000
Допуск персонала для работы в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП, с выездом) | 7000
Контроль за деятельностью сторонних организаций при проведении работ в охранной зоне линий электропередач (ЛЭП) по инициативе Заявителя | 5000
5.5 ПОДГОТОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Подготовка ТУ, определяющих принадлежность, техническую возможность, объем ориентировочных работ, связанных с переустройством принадлежащих ООО "НГСК" сетей напряжением 0,4-10кВ | 17000
Составление условий по выносу или сохранности воздушных или кабельных линий (ВЛ или КЛ) в зоне строительства и благоустройства | 15000
Проектные работы | от 10000
Расчет электрических нагрузок и токов короткого замыкания (КЗ) для заявителей, желающих заключить договор на технологическое присоединение | 9000
5.6 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Электромонтажные работы наружных сетей | от 10000
6. ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Испытание кабельной линии 0,4-6-10 кВ | 10000
Испытание силовых трансформаторов 6-10 кВ | 16000
Испытание изоляции масляных выключателей 6-10 кВ | 10000
Испытание изоляции секции шин 6-10 кВ | 8000
Испытание одной ячейки для выявления дефектов | 8000
Испытание вентильных разрядников 6-10 кВ | 8000
Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (КЛ) мегаомметром | 7000
Измерение сопротивления контура заземления | 9000
Измерение тока короткого замыкания (КЗ) или сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4 кВ | 8000
Замер сопротивления металлосвязи | 10000
Определение места повреждения кабельных линий (КЛ) | 18000
Уточнение места повреждения кабельной линии (КЛ) | 6500
Уточнение кабельной линии (КЛ) в котловане | 6500
Испытание кабельной линии (КЛ) Указателем повреждения кабелей (УПК) | 6000
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) до 500м | 11000
Указание трасс кабельных линий (КЛ) (без рулеточной съемки) свыше 500м | 17000
7. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ КОМПЛЕКСОВ УЧЕТА
Установка 1 фазного прибора учета прямого включения | 10296
Установка 3 фазного прибора учета прямого включения | 24180
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения | 25740
Установка 3 фазного прибора учета полукосвенного включения с трансформаторами тока (ТТ) | 35100
Замена трансформаторов тока (ТТ) | 9360
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД, одиночное устройство) | 31200
Установка устройства для дистанционного сбора данных (ДСД на несколько приборов учета) | 43680
Программирование приборов учета (ПУ) | 1500
Проверка схемы индивидуального комплекса учета | 2000
8. КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Формирование и подача заявки на технологическое присоединение в сетевую организацию | от 20000
Контроль за прохождением заявки, получением договора на технологическое присоединение, технических условий | от 15000
Анализ условий договора о технологического присоединения и технических условий на соответствие требованиям Заявителя и положениям действующего законодательства, в том числе в части обоснованности стоимости договора об осуществлении технологического присоединения | от 30000
Получение акта о выполнении технических условий от сетевой организации (по желанию Заявителя) | от 20000
Формирование и подача заявки на оформление Акта об осуществлении технологического присоединении (при новом технологическом присоединении и при переоформлении документов на технологическое присоединение) | от 20000
Проведение аудита договора о подключении (технологическом присоединении) на предмет выявления несоответствия действующему законодательству в сфере электроснабжения | от 50000
9. ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Правовой аудит договоров | от 5000
Правовые заключения по перспективам судебных процессов | от 15000
Подготовка стратегии и тактики введения судебного дела | от 70000
Правовая экспертиза обращений хозяйствующих субъектов | от 3000
Подготовка различных документов (договоров, писем, претензий, обращений) | от 5000
Комплексная оценка рисков | от 100000
Квалифицированная юридическая помощь по иным вопросам | от 3000
10. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ
Консультации в части ТОиР (составления графиков эксплуатации, поопорных и однолинейных схем ОЭСХ) | от 15000
Энергетическое обследование ОЭСХ (оценка фактического состояния) | от 7000
Консультации в части модернизации оборудования | от 7000
Консультации в части выбора производителей электротехнической продукции | от 7000
Консультации в части сдачи ОЭСХ в РЭС и Ростехнадзор | от 20000
11. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ/ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИЕЙ В ЧАСТИ УЧЕТА Э/Э
Устная консультация | от 2000
Подготовка письменного ответа | от 5000
Полное сопровождение решения вопроса | от 10000
12. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОТНОСИТЕЛЬНО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Устная консультация | от 2000
Подготовка письменного ответа | от 5000
Полное сопровождение решения вопроса | от 10000
13. КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО РАБОТЫ УК В ЧАСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Устная консультация | от 2000
Подготовка письменного ответа | от 5000
Полное сопровождение решения вопроса | от 10000