| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛ-10кВ яч.1 ТП-И-1 – яч.6 ТП-74иа | 28.04.2023 | 29.04.2023 | - |
| КЛ-10кВ яч.3 ТП-85иа – яч.6 ТП-224иа | 29.04.2023 | - | - |
| Концевая муфта в РУ-10кВ яч.3 ТП-85иа на КЛ-10кВ отходящей в сторону ТП-224иа | 29.04.2023 | 29.04.2023 | - |