| Наименование объекта | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Концевая муфта в РП-3570 яч.14 (Тихвинская, 1) в сторону ТП-3571 яч.4 | 13.01.2023 | 19.01.2023 | - |
| Осмотр, испытание и ремонт разъединителя на ПКУ на ВЛ-10кВ от ПС Новая яч.22 ф.10199 | 11.01.2023 | 17.01.2023 | - |
| ПС 110кВ "Воинская" ф.11-134 яч.8 в сторону ТП-4355 яч.3 | - | 19.01.2023, 05.00 | - |
| ПС 110кВ "Воинская" ф.11-140 яч.50 в сторону ТП-4355 яч.4 | 18.01.2023 | 20.01.2023 | - |