## П 1.3
Расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
ООО "НРСК-СИБИРЬ" за 2022-2024 гг.
№ п/п | Показатели | Ед. изм. | 2022 г. | [9 empty] | План 2023г. | [8 empty] | План 2024г.
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1. | Технические потери | млн. кВт.ч
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (а х б х в) | млн. кВт.ч |  |  | 0.166 |  | 0.166 |  |  | 0.33427 |  | 0.33427 |  |  | 0.2222 |  |  |  | 0.2222 |  | 0.44439 |  |  | 0.49206 |  |  |  | 0.49206 |  | 0.98411
а | Норматив потерь | кВт/МВА |  |  | 15.6015 |  | 15.6015 |  |  | 1.5723 |  | 1.5723 |  |  | 47.0897 |  |  |  | 47.0897 |  | 3.6894 |  |  | 4.8755 |  |  |  | 4.8755 |  | 1.785
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА |  |  | 24.27 |  | 24.27 |  |  | 24.27 |  | 24.27 |  |  | 30.91 |  |  |  | 30.91 |  | 30.91 |  |  | 67.09 |  |  |  | 67.09 |  | 67.09
в | Продолжительность периода | час |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 8760 |  | 8760 |  |  | 4380 |  |  |  | 4380 |  | 8760 |  |  | 4380 |  |  |  | 4380 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.3. | Потери в шунтирующих реакторах (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4. | Потери в синхронных компенсаторах (СК) | млн. кВт.ч
1.4.1. | Потери в СК номинальной мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной мощностью ____ Мвар (а х б)
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.3. | ...
1.5. | Потери электрической энергии на корону, всего | млн. кВт.ч
1.5.1. | Потери на корону в линиях напряжением ___ кВ (а х б) | млн. кВт.ч
а | Норматив потерь | млн. кВт.ч в год/км
б | Протяженность линий | км
1.5.2. | ... | млн. кВт.ч
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  |  |  | 0.275 | 0.491 | 0.766 |  |  | 0.025818 | 0.36179 | 0.3876 |  |  | 0.156 | 0.3415 |  |  | 0.156 | 0.3415 | 0.995 |  |  | 0.6575 | 1.263 |  |  | 0.6575 | 1.263 | 3.841
1.6.1. | Нагрузочные потери в сети ВН, СН1, СН11 (а х б х в) |  |  |  | 0.082 |  | 0.082 |  |  | 0.025818 |  | 0.025818 |  |  | 0.041265 |  |  |  | 0.041265 |  | 0.3 |  |  | 0.6575 |  |  |  | 0.6575 |  | 1.315
а | Норматив потерь | % |  |  | 7.7068 |  | 7.7068 |  |  | 3.9332 |  | 0.18521 |  |  | 8.7452 |  |  |  | 8.7452 |  | 2.4907 |  |  | 6.5147 |  |  |  | 6.5147 |  | 2.3852
б | Поправочный коэффициент |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
в | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 | млн. кВт.ч |  |  | 1.064 | 11.921 | 12.985 |  |  | 0.6564 | 13.2829 | 13.9393 |  |  | 0.47186 | 5.5506 |  |  | 0.47186 | 5.5506 | 12.0449 |  |  | 10.0925 | 17.473 |  |  | 10.0925 | 17.473 | 55.131
1.6.2. | Нагрузочные потери в сети НН (а х б) | млн. кВт.ч |  |  |  | 0.491 | 0.491 |  |  |  | 0.36179 | 0.36179 |  |  |  | 0.3415 |  |  |  | 0.3415 | 0.683 |  |  |  | 1.263 |  |  |  | 1.263 | 2.526
а | Норматив потерь | тыс. кВт.ч в год/км |  |  |  | 19.1222 | 19.1222 |  |  |  | 13.0467 | 13.0467 |  |  |  | 13.2998 |  |  |  | 13.2998 | 26.5997 |  |  |  | 19.8576 |  |  |  | 19.8576 | 39.7151
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км |  |  |  | 25.677 | 25.677 |  |  |  | 27.73 | 27.73 |  |  |  | 25.677 |  |  |  | 25.677 | 25.677 |  |  |  | 63.603 |  |  |  | 63.603 | 63.603
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВт.ч |  |  | 0.016 |  | 0.016 |  |  | 0.011 |  | 0.011 |  |  | 0.00825 |  |  |  | 0.00825 |  | 0.0165 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  | 0.1
3. | Потери, обусловленные погрешностями приборов учета | млн. кВт.ч |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.124 |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.124 |  |  | 0.030772 | 0.03075 |  |  | 0.030772 | 0.03075 | 0.12304 |  |  | 0.030772 | 0.03075 |  |  | 0.030772 | 0.03075 | 0.12304
4. | Итого | млн. кВт.ч |  |  | 0.684 | 0.552 | 1.236 |  |  | 0.43309 | 0.42379 | 0.85688 |  |  | 0.41722 | 0.37225 |  |  | 0.41722 | 0.37225 | 1.5789 |  |  | 1.2303 | 1.2938 |  |  | 1.2303 | 1.2938 | 5.0482
расчет потерь холостого хода
[8 empty] | кВА | к-во | Рхх, Вт | за год, кВт
[8 empty] | 1250 | 6 | 1628 | 85567.68
[8 empty] | 400 | 10 | 718.1 | 62905.56
[8 empty] | 250 | 1 | 570 | 4993.2
[8 empty] | 1000 | 10 | 1600 | 140160
[8 empty] | 630 | 4 | 1160 | 40646.4

## П 1.4
Таблица № П 1.4
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2022-2024 годы
млн. кВт.ч
№ п/п | Показатели | 2022г | [9 empty] | План 2023 г. | [8 empty] | План 2024 г.
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие
|  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. | Поступление эл. энергии в сеть, ВСЕГО |  |  | 14.736 |  | 14.736 |  |  | 15.3779 |  | 15.3779 |  |  | 9.4119 |  |  |  | 9.4119 |  | 18.8238 |  |  | 30.0896 |  |  |  | 30.0896 |  | 60.1792
1.1. | из смежной сети, всего |  |  | 14.736 |  | 14.736 |  |  | 15.3779 |  | 15.3779 |  |  | 9.4119 |  |  |  | 9.4119 |  | 18.8238 |  |  | 30.0896 |  |  |  | 30.0896 |  | 60.1792
в том числе из сети
ВН
СН1
| СН11 |  |  | 14.736 |  | 14.736 |  |  | 15.3779 |  | 15.3779 |  |  | 9.4119 |  |  |  | 9.4119 |  | 18.8238 |  |  | 30.0896 |  |  |  | 30.0896 |  | 60.1792
1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4. | поступление эл. энергии от других организаций
2. | Потери электроэнергии в сети |  |  | 0.68393 | 0.552 | 1.2359 |  |  | 0.43309 | 0.42379 | 0.85687 |  |  | 0.41722 | 0.37225 |  |  | 0.41722 | 0.37225 | 1.5789 |  |  | 1.2303 | 1.2938 |  |  | 1.2303 | 1.2938 | 5.0482
то же в % (п. 1.1/п. 1.3)
3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск из сети |  |  | 1.194 | 12.306 | 13.5 |  |  | 1.2382 | 13.2829 | 14.5211 |  |  | 0.38023 | 8.2249 |  |  | 0.38023 | 8.2249 | 17.2448 |  |  | 10.0925 | 17.473 |  |  | 10.0925 | 17.473 | 55.131
в т.ч.
4.1. | собственным потребителям ЭСО |  |  | 1.129 | 12.306 | 13.435 |  |  | 0.6564 | 13.2531 | 13.9095 |  |  | 0.38023 | 8.2249 |  |  | 0.38023 | 8.2249 | 17.2102 |  |  | 7.6925 | 17.4555 |  |  | 7.6925 | 17.4555 | 50.296
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2. | потребителям оптового рынка
4.3. | сальдо переток в другие организации |  |  | 0.065 |  | 0.065 |  |  | 0.58175 | 0.029864 | 0.61161 |  |  |  | 0.017308 |  |  |  | 0.017308 | 0.034616 |  |  | 2.4 | 0.0175 |  |  | 2.4 | 0.0175 | 4.835

## П 1.5
Таблица № П 1.5
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2022-2024 годы
№ п/п | Показатели | 2022 г. | [9 empty] | 2023 г. (План) | [8 empty] | 2024 г. (План)
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  | 2022 | За первое полугодие |  |  |  | За второе полугодие |  |  |  | 2023
|  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. | Поступление мощности в сеть, ВСЕГО |  |  | 2.0456 |  | 2.0456 |  |  | 2.1348 |  | 2.1348 |  |  | 1.3066 |  |  |  | 1.3066 |  | 2.6131 |  |  | 4.177 |  |  |  | 4.177 |  | 8.354
1.1. | из смежной сети |  |  | 2.0456 |  | 2.0456 |  |  | 2.1348 |  | 2.1348 |  |  | 1.3066 |  |  |  | 1.3066 |  | 2.6131 |  |  | 4.177 |  |  |  | 4.177 |  | 8.354
1.2. | от электростанций ПЭ
от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
от других организаций
2. | Потери в сети |  |  | 0.094943 | 0.076628 | 0.17157 |  |  | 0.060121 | 0.05883 | 0.11895 |  |  | 0.057918 | 0.051676 |  |  | 0.057918 | 0.051676 | 0.21919 |  |  | 0.17079 | 0.1796 |  |  | 0.17079 | 0.1796 | 0.70078
то же в %
3. | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  |  | 0.16575 | 1.7083 | 1.8741 |  |  | 0.17188 | 1.8439 | 2.0158 |  |  | 0.052784 | 1.1442 |  |  | 0.052784 | 1.1442 | 2.3939 |  |  | 1.401 | 2.4256 |  |  | 1.401 | 2.4256 | 7.6533
4.1. | Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями |  |  | 0.15673 | 1.7083 | 1.865 |  |  | 0.091121 | 1.8439 | 1.935 |  |  | 0.052784 | 1.1418 |  |  | 0.052784 | 1.1418 | 2.3891 |  |  | 1.0679 | 2.4232 |  |  | 1.0679 | 2.4232 | 6.9821
4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3. | в другие организации |  |  | 0.0090233 |  | 0.0090233 |  |  | 0.080758 |  | 0.080758 |  |  | 0 | 0.0024027 |  |  | 0 | 0.0024027 | 0.0048054 |  |  | 0.33317 | 0.0024293 |  |  | 0.33317 | 0.0024293 | 0.67119