## Лист2
Предложения по технологическому расходу электроэнергии
(мощности) - потерям в электрических сетях
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2021-2023 годы в Новосибирской области
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | 2021г. |  | План на 2022 год | [12 empty] | План на 2023 год
|  |  | План | Факт | Всего, 2022г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего, 2023г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн. кВтч | 16.9679 | 13.5061 | 14.7364 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 16.957 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131 | 1.4131
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВтч | 1.423 | 0.88682 | 1.2364 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 1.422 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185
2.1 | собственное потребление | млн. кВтч
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВтч | 1.423 | 0.88682 | 1.2364 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 0.10303 | 1.422 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185 | 0.1185
3 | Относительные потери | % | 8.386% | 6.566% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386%
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | млн. кВтч | 15.5449 | 12.6193 | 13.5 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 15.535 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946
4.1 | собственного потребления | млн. кВтч
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВтч | 15.5449 | 12.6193 | 13.5 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 15.535 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946 | 1.2946
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 2.3555 | 1.8749 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0.19754 | 0.12311 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974
6.1 | собственное потребление | МВт
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0.19754 | 0.12311 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974 | 0.1974
7 | Относительные потери | % | 8.386% | 6.566% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386% | 8.386%
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 2.1579 | 1.7518 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566
8.1 | собственного потребления | МВт
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 2.1579 | 1.7518 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 1.8741 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566 | 2.1566
9 | Заявленная мощность | МВт | 2.3555 | 1.7518 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354
9.1 | собственное потребление | МВт
9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 2.3555 | 1.7518 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354
10 | Присоединенная мощность | МВА | 2.3555 | 1.7518 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354
10.1 | собственное потребление | МВА
10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 2.3555 | 1.7518 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.0457 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354
Согласованио:
ОАО "Новосибирскэнергосбыт" _____________________________________________________________________
М.П.
Примечания:
Показатели планируемого периода (План год N) заполняются по месяцам, кварталам и в целом по году, предшествующие периоды - в целом по году.
Месячное значение заявленной мощности рассчитывается как сумма месячных предельных значений потребляемой мощности энергопринимающих устройств потребителей, определенной соглашением между сетевой организацией и потребителями услуг по передаче электрической энергии, технологически присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети.
П. 2.1, 4.1, 6.1, 8.1, 9.1, 10.1 заполняются в случаях, когда оказание услуг по передаче не является основным видом деятельности организации.