## Лист2
Предложения по технологическому расходу электроэнергии
(мощности) - потерям в электрических сетях
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2023-2025 годы в Новосибирской области
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | 2023г. |  | План на 2024 год | [12 empty] | План на 2025 год
|  |  | План | Факт | Всего, 2024г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего, 2025г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн. кВтч | 18.824 | 31.807 | 60.1794 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 5.015 | 463.4974 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248 | 38.6248
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВтч | 1.579 | 2.113 | 5.0484 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 38.8874 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406
2.1 | собственное потребление | млн. кВтч
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВтч | 1.5794 | 2.113 | 5.0484 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 38.8874 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406 | 3.2406
3 | Относительные потери | % | 8.39% | 6.643% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39%
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | млн. кВтч | 17.245 | 29.694 | 55.131 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 424.61 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842
4.1 | собственного потребления | млн. кВтч
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВтч | 17.245 | 29.694 | 55.131 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 424.61 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842 | 35.3842
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 2.0457 | 4.4154 | 8.354 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423 | 64.3423
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0.17163 | 0.29333 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983
6.1 | собственное потребление | МВт
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0.17163 | 0.29333 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983 | 5.3983
7 | Относительные потери | % | 0.0839 | 6.643% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39% | 8.39%
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 1.8741 | 4.1221 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944
8.1 | собственного потребления | МВт
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 1.8741 | 4.1221 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944
9 | Заявленная мощность | МВт | 2.0457 | 4.1221 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944
9.1 | собственное потребление | МВт
9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 2.0457 | 4.1221 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944
10 | Присоединенная мощность | МВА | 2.0457 | 4.1221 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944
10.1 | собственное потребление | МВА
10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 2.0457 | 4.1221 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944 | 58.944
Согласованио:
ОАО "Новосибирскэнергосбыт" _____________________________________________________________________
М.П.
Примечания:
Показатели планируемого периода (План год N) заполняются по месяцам, кварталам и в целом по году, предшествующие периоды - в целом по году.
Месячное значение заявленной мощности рассчитывается как сумма месячных предельных значений потребляемой мощности энергопринимающих устройств потребителей, определенной соглашением между сетевой организацией и потребителями услуг по передаче электрической энергии, технологически присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети.
П. 2.1, 4.1, 6.1, 8.1, 9.1, 10.1 заполняются в случаях, когда оказание услуг по передаче не является основным видом деятельности организации.