## Лист2
Предложения по технологическому расходу электроэнергии
(мощности) - потерям в электрических сетях
ООО "НРСК-СИБИРЬ" на 2022-2024 годы в Новосибирской области
№ п/п | Показатели | Единицы измерения | 2022г. |  | План на 2023 год | [12 empty] | План на 2024 год
|  |  | План | Факт | Всего, 2023г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Всего, 2024г. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн. кВтч | 14.7364 | 15.3779 | 18.824 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 1.5687 | 60.1794 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149 | 5.0149
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВтч | 1.2364 | 0.85687 | 1.579 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 5.0484 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207
2.1 | собственное потребление | млн. кВтч
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВтч | 1.2364 | 0.85687 | 1.579 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 5.0484 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207 | 0.4207
3 | Относительные потери | % | 8.39% | 5.572% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389%
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | млн. кВтч | 13.5 | 14.5211 | 17.245 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 55.131 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942
4.1 | собственного потребления | млн. кВтч
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВтч | 13.5 | 14.5211 | 17.245 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 1.4371 | 55.131 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942 | 4.5942
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 2.0457 | 2.1348 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 8.354 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541 | 8.3541
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0.17163 | 0.11895 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008
6.1 | собственное потребление | МВт
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0.17163 | 0.11895 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2192 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008 | 0.7008
7 | Относительные потери | % | 8.39% | 5.572% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.388% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389% | 8.389%
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 1.8741 | 2.0158 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533
8.1 | собственного потребления | МВт
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 1.8741 | 2.0158 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 2.3939 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533
9 | Заявленная мощность | МВт | 2.0457 | 2.0158 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533
9.1 | собственное потребление | МВт
9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 2.0457 | 2.0158 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533
10 | Присоединенная мощность | МВА | 2.0457 | 2.0158 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533
10.1 | собственное потребление | МВА
10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 2.0457 | 2.0158 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 2.6131 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533 | 7.6533
Согласованио:
ОАО "Новосибирскэнергосбыт" _____________________________________________________________________
М.П.
Примечания:
Показатели планируемого периода (План год N) заполняются по месяцам, кварталам и в целом по году, предшествующие периоды - в целом по году.
Месячное значение заявленной мощности рассчитывается как сумма месячных предельных значений потребляемой мощности энергопринимающих устройств потребителей, определенной соглашением между сетевой организацией и потребителями услуг по передаче электрической энергии, технологически присоединенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке к электрической сети.
П. 2.1, 4.1, 6.1, 8.1, 9.1, 10.1 заполняются в случаях, когда оказание услуг по передаче не является основным видом деятельности организации.